江苏长江地质勘查院电缆采购

公开比选文件

招标人：江苏长江地质勘查院

二〇二四年八月

第一章  比选公告

一、项目概况

项目名称：江苏长江地质勘查院电缆采购

采购人：江苏长江地质勘查院

二、采购内容

1.采购内容：本次采购项目为电缆采购，详见下图。

| 电缆采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | YC0.6/1KV 3×240+2×120（软铜芯） | 米 | 150 |  |
| 2 | YC0.6/1KV 3×95+2×50（软铜芯） | 米 | 50 |  |
| 3 | YC0.6/1KV 3×4+1×2.5（软铜芯） | 米 | 200 |  |
| 4 | YC0.6/1KV 2×2.5（软铜芯） | 米 | 200 |  |
| 5 | BVR0.45/0.75KV双色 1×10（铜芯） | 米 | 80 |  |
| 6 | BVR0.45/0.75KV双色 1×50（铜芯） | 米 | 10 |  |
| 以上产品必须保证是国家标准线缆，且确保足平足米，米数、平数不足缺一罚十。 |  |  |  |  |

2.交货地点：淮安地区。

3.交货期：合同签订之日起7日内。

4.技术要求：符合国家标准。

5.资金来源：自有资金

三、投标人资格要求

1.营业范围:投标人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力，须提供具有合法、有效的“三证合一”的营业执照，营业执照有相关经营范围。

2.财务要求：投标人有依法纳税的良好记录，财务、资信状况良好，满足履行本项目的需要。

3.业绩要求：投标人需提供同类业绩或相近业绩（附合同复印件）

4.信誉要求：

4.1投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（需附查验结果）。

4.2投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（需附查验结果）。

4.3承诺2021年01月01日至投标截止时间比选人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目负责人无行贿记录，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）的查询结果为准（需附查验结果）。

4.4投标人在最近三年内（2021年01月01日至投标截止日）未发生重大质量、安全责任问题。

4.5本次比选不接受联合体投标。

4.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段的投标。

5.投标人需提供产品合格证，且所提供产品能禁经得起第三方检测机构检验。

备注：以上要求投标人必须同时满足，所提供的所有资质文件必须真实，且与投标人主体一致。本次比选采用资格后审，潜在投标人获取到比选文件，不代表已经通过资格审查。项目评审以比选人递交的密封比选文件为准。

四、评标办法：符合采购需求合理低价中标（报价清单不得有缺项）。

五、主要日程安排

比选公告、比选文件及有关补遗和答疑文件相关事项在江苏长江地质勘查院网站（http://www.smdksd.com/）发布。

1.凡有意参加投标者，请于2024年8月8日上午10：00前，将投标材料邮寄或者人工送达的方式，送至江苏长江地质勘查院（地址：江苏省常州市天宁区和电路10号）乔辰生13584378541。

2.开标：2024年8月8日上午10:00时(北京时间)在江苏长江地质勘查院三楼会议室开标。

有关技术信息可向采购联系人咨询，上述安排如有变化，采购人将视情况在官网发布通知。

六、采购方及联系方式

招标人：长江地质勘查院

地址：常州市天宁区和电路10号

联系人：乔辰生      电话：13584378541

七、采购监督部门

纪律检查部          电话：025-85666522

合同模板

# 电缆购销合同模板

供方：

需方：江苏长江地质勘查院                            签订日期：  年   月   日

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，经双方协商一致，签订本合同以下条款：

- 产品型号、规格、数量、金额 （此价格为含13%的增值税专用发票）

| 序号 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 米 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 大写 |  |  |  | 合计 |  |

二、质量标准：按国家标准，提供合格证、质保单，如果出现质量问题，供方需全额退款并承担造成的损失。

三、验收方法：产品型号、规格、数量无误差为确认。

四、交货及结算方式：交货期：合同签订之日起7日内交货到现场。汇款，预付款为合同总金额的10%即     元，开具发票、货到现场卸车前付合同总金额的80%，即      元。余款10%，即    元为质保金，质保期为30天，到期后付清     元质保金，质保期以开票日期开始起算。

五、交货地点：淮安地区，运输费用由供方负担。

六、包装标准：铁盘包装。

附注：1.本合同依法签订，即具有法律效力，双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解。

因故需要变更或解除合同，经双方协商，依法另立协议。合同在履行中如发生争议，双发协

商解决。双方协商不成向需方所在地法院提起诉讼。

2.本合同一式两份，供需双方各执一份，双方签字后生效（传真件盖章后有同等效力）。

供方单位：                         需方单位（盖章）：江苏长江地质勘查院

代表：                              代表：

电话：                              电话：025-86975818

传真：

传真：

地址：                              地址：南京市栖霞区尧化门仙尧路2号移动互联网

产业基地9号楼

开户银行：                          开户银行：建行尧化门支行

帐号：                   	        帐号：32001597338052500453

税号：                              税号：1210000071780249X9

江苏长江地质勘查院电缆采购

比选文件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人(单位负责人)或委托代理人：         (签字）

年     月      日

一、投标函

江苏长江地质勘查院：

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

1.提供比选人须知规定的全部比选文件（正本[ 1 ]份，副本[1]份）。

2.提供按比选文件要求的货物的报价。（详见 附件）。

3.我方将按比选文件的规定履行全部责任和义务。

4.我方已详细审查全部比选文件，我们完全理解并同意放弃对比选文件提出质疑及/或争议的权利。

5.我方递交比选文件的有效期为自递交比选文件截止日起 90 个日历日。

6.如果在规定的递交比选文件截止时间后，我方在响应有效期内撤回比选文件。

7.我方愿意向贵方提供任何与该项比选文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的比选文件或收到的任何比选文件。

8.我方授权贵方查询或调查我们递交的与本比选文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清比选文件中有关财务和技术方面的问题。

9.我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

10.我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

11.我方未被地市级及以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

12.我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

13.与本比选文件有关的一切往来通讯请寄：

地    址：               传    真：

电    话：               电子函件：

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

三、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：			（签字）

身份证号码：

委托代理人：			            	（签字）

身份证号码：

年       月       日

四、报价单

| 电缆报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称：江苏长江地质勘查院 报价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| 1 | 电缆 | 90平方3+2 | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | 4平方3+1 | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | 2.5平方2芯 | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 | 240平方3+2（软芯） | 米 | 150 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电缆 | 10平方 | 米 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | 接地电缆 | 50平方 | 米 | 10 |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上产品必须保证是国家标准线缆，确保米数正确，米数不足缺一罚十。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：合同签订之日起7日内送到指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：          联系电话：         报价单位：（盖章）

五、廉洁承诺书

江苏长江地质勘查院：

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织采购（合作）等商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特做出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、决不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，决不在商业活动中提供虚假资料，决不发生损害贵方合法权益等行为，决不从事妨碍正常交易的其他违法行为。

三、决不违规获取贵方保密商业活动涉及的所有相关信息，决不与贵方工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同) 合谋进行弄虚作假、串通招标等违规活动。

四、决不为贵方工作人员赠送或馈赠礼金（现金）、礼品、有价证券、支付凭证、购物卡等，决不为贵方工作人员提供回扣、报销或支付任何应由其个人自负的各种费用、免费提供劳务等，绝不与贵方工作人员从事商业活动相关的物资买卖及中介活动等。

五、决不为贵方工作人员提供和安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、度假、旅游、娱乐等活动。

六、决不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

七、决不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

八、决不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、我方承诺未被国家机关列入执行行贿人“黑名单”或失信被执行人。

十二、发现贵方工作人员有违反本承诺书行为或行为倾向的，将及时提醒纠正并向贵方纪检监察部门举报，同时积极配合贵方进行调查。

十三、本承诺书构成我方与贵方之间进行的所有商业活动所签订合同的不可分割的一部分，不因相关合同期限届满而终止。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反本承诺，贵方有权采取列入竞争谈判响应人黑名单、终止合作、追究相关民事、行政和刑事责任等措施；给贵方造成不良社会影响或经济损失的，我方无条件同意解除、终止双方进行的任何商业活动(如已中标，则中标无效；已签订合同的，终止执行，暂停结算合同未支付款项)，无条件赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入贵方竞争谈判响应人黑名单。

本承诺书一式两份，贵方和我方各持一份。

承诺方：（盖章）

法定代表：（签字）

注册地址：

单位联系人：

联系电话：

六、业绩（提供合同复印件）

七、近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书

我公司参加                项目谈判，自2021年1月1日至今，我公司法人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪，特此承诺并函告。

本函自签署之日起生效，如我公司承诺的内容不属实，采购人有权取消我单位的谈判成交资格或解除合同，给贵单位造成实际损失，我公司将承担相应的法律责任。

单位负责人签字：

公司盖章：

日期：

八.资格证明文件

资格证明文件（需加盖公章，否则无效）

1、营业执照的复印件

2、开户许可证

3、其他资格证明文件/获奖证书。

九．查验结果截图

1.投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（需附查验结果）。

2.投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（需附查验结果）。

3.承诺 2021 年 01 月 01 日至投标截止时间比选人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目负责人无行贿记录，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）的查询结果为准（需附查验结果）