江苏长江地质勘查院长杆泵采购询价公告

一、采购设备概况

1.采购方式：询价采购。

2.采购内容：长杆泵。

3.质量标准：符合相关标准和规范要求。

4.采购需求：10台，按甲方需求分批次发货，在接到甲方发货通知之起3日内送到交货地点。

5.采购预算：4.5万元。
6.技术参数：排污泵电机7.5KW，出水口4寸，流量80M³/小时，扬程20米。
7.交货地点：常州市金坛区直溪镇。

8.资金来源：自有资金。

9.采购编号：ZMCJ02CG20250066
9.评标办法为符合要求情况下低价中标法。

二、报价方式

1.项目报价文件（包含营业执照、开户许可证、报价单等资料），需加盖单位公章。

2.报价文件密封要求：投标人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。

三、报价要求

1.相应文件应于 10 月 16日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏长江地质勘查院（地址：江苏省常州市天宁区和电路10号）。

2.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。

四、开标

1.计划于 10 月 16 日 11 时 00分，在我院三楼会议室进行开标。

五、联系方式

采购需求人：江苏长江地质勘查院

邮寄地址：江苏省常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工     联系电话：13584378541
六、采购监督部门
纪检部门  电话：0519-85302774

     江苏长江地质勘查院       

                 2025年10月10日        
附件：报价单

	报价单

	客户名称：江苏长江地质勘查院                 报价日期：   年   月   日

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	税率
	含税单价（元）
	含税金额（元）

	1
	长杆泵
	
	台
	10
	13%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	增值税专用发票，税率13%。

	工期：合同签订之日起5日内交付。

	联系人：              联系电话：


报价单位（盖章）：

日期：
