江苏长江地质勘查院野营房（厨房）采购询价公告

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查院野营房（厨房）采购

2.采购方式：询价采购

3.采购需求：1间
4.采购限价：110000元

5.采购编号：ZMCJ02CG20250071
6.规格要求：

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	厨房
	8500*2400*2400
	1
	间

	2
	门
	钢制防火门
	2
	套

	3
	窗
	列车窗800*900
	5
	套

	4
	窗护盖
	800*900
	5
	个

	5
	电源接口
	防爆航空插头63A
	1
	pcs

	6
	照明电箱
	暗配电箱16路
	1
	pcs

	7
	开关
	开关
	3
	pcs

	8
	插座
	插座
	8
	pcs

	9
	照明
	防爆LED日光灯BYS-2x28W
	3
	pcs

	10
	门灯
	户外门头灯
	2
	pcs

	11
	消防
	应急灯F-ZFZD-E3W-228A2
	2
	pcs

	12
	空调
	美的1.5P
	2
	pcs

	13
	暖通
	换气扇
	1
	pcs

	14
	消防
	感烟探测器JTY-GD-G3T
	2
	pcs

	15
	冰柜
	210L冰柜
	1
	台

	16
	蒸饭车
	8层电蒸车670*600*1300
	1
	台

	17
	灶
	电磁大锅灶
	1
	台

	18
	集烟罩
	3200*1000*500
	1
	套

	19
	轴流风机
	30号外转子风机
	2
	台

	20
	操作台
	1600*600*800
	1
	台

	21
	货架
	1500*490*1800
	2
	套

	22
	菜盆
	商用双眼洗菜池
	1
	套

	23
	热水器
	即热式热水器
	1
	台

	24
	水箱
	2500*600*500
	1
	张

	25
	墙面护板
	
	1
	台


7.质量标准：符合相关标准和规范要求

8.交货期限：合同签订之日起 30日内完成交货

9.交货地点：甲方指定地点

二、响应人的资格要求

1.具有相应经营范围的独立法人单位或其他组织，有合格有效的营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能开具增值税专用发票；未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3.业绩要求：2022年01月01日至响应截止时间提供相关的业绩。

三、报价方式

1.报价单位资格文件。（营业执照等资质材料）

2.项目报价文件，纸质文件并加盖单位公章。

3.报价文件密封要求：响应人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。

四、报价要求

1.资格文件采用复印件加盖单位公章形式。

2.相应文件应于10月17日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏长江地质勘查院（地址：江苏省常州市天宁区和电路10号）。

3.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。

五、开标

1.计划于10月17日 10 时 00分，在我院三楼会议室进行开标。

六、联系方式

采购人：江苏长江地质勘查院

邮寄地址：江苏省常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工     联系电话：13584378541

技术联系：丁经理  联系电话：13921070062
七、采购监督部门
纪检部门      电话：0519-85302774
江苏长江地质勘查院

   2025年10月10日        
	报价单

	客户名称：江苏长江地质勘查院                 报价日期：      年    月    日

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税金额（元）

	1
	厨房
	8500*2400*2400
	间
	1
	
	

	2
	门
	钢制防火门
	套
	2
	　
	

	3
	窗
	列车窗800*900
	套
	5
	　
	

	4
	窗护盖
	800*900
	个
	5
	　
	

	5
	电源接口
	防爆航空插头63A
	pcs
	1
	　
	

	6
	照明电箱
	暗配电箱16路
	pcs
	1
	
	

	7
	开关
	开关
	pcs
	3
	
	

	8
	插座
	插座
	pcs
	8
	
	

	9
	照明
	防爆LED日光灯BYS-2x28W
	pcs
	3
	
	

	10
	门灯
	户外门头灯
	pcs
	2
	
	

	11
	消防
	应急灯F-ZFZD-E3W-228A2
	pcs
	2
	
	

	12
	空调
	美的1.5P
	pcs
	2
	
	

	13
	暖通
	换气扇
	pcs
	1
	
	

	14
	消防
	感烟探测器JTY-GD-G3T
	pcs
	2
	
	

	15
	冰柜
	210L冰柜
	台
	1
	
	

	16
	蒸饭车
	8层电蒸车670*600*1300
	台
	1
	
	

	17
	灶
	电磁大锅灶
	台
	1
	
	

	18
	集烟罩
	3200*1000*500
	套
	1
	
	

	19
	轴流风机
	30号外转子风机
	台
	2
	
	

	20
	操作台
	1600*600*800
	台
	1
	
	

	21
	货架
	1500*490*1800
	套
	2
	
	

	22
	菜盆
	商用双眼洗菜池
	套
	1
	
	

	23
	热水器
	即热式热水器
	台
	1
	
	

	24
	水箱
	2500*600*500
	张
	1
	
	

	25
	墙面护板
	
	台
	1
	
	

	合计
	　
	　
	
	
	
	

	备注
	税率____%

	交货期
	      年    月    日

	联系人：                联系电话：             报价单位（盖章）：


