江苏长江地质勘查院可控中子探管、密度探管维修采购询价公告

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查院可控中子探管、密度探管维修采购

2.采购方式：询价采购

3.采购需求：2支
4.采购限价：可控中子探管维修：160000.00元，密度探管维修：30000.00元。

5.采购编号：ZMCJ02CG20252002
6.规格要求：

可控中子探管技术指标：
（1）要求使用人工可控中子发生器中子源，作为辐射源。

（2）伽马测量范围： 0～1000API。

（3）准确度： 0～150API为±10API，＞150API为±6%。

（4）稳定性：±5% 。

（5）探测器类型：闪烁探测器。 

（6）测量范围：1 PU～30PU(孔隙度单位)石灰岩校正后。

（7）测量误差：孔隙度≤7PU，误差≤±0.5PU； 孔隙度＞7PU，误差≤±7%。

（8）进行打压测试≥40Mpa。

密度探管技术指标：
（1）测量范围：伽马0～1000API/（或者用CPS)、密度1.0～3.0g/cm3、电阻率0～10000Ωm、井径43～380mm。

（2）测量误差：计数率±5%、密度0.03g/cm3、电阻率±5%、井径±3mm。

（3）进行打压测试≥60Mpa。

7.质量标准：符合相关标准和规范要求

8.交货期限：按照采购人需求发货

9.交货地点：甲方指定地点

二、响应人的资格要求

1.具有相应经营范围的独立法人单位或其他组织，有合格有效的营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能开具增值税专用发票；未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3.业绩要求：2022年01月01日至响应截止时间提供相关的业绩。

三、报价方式

1.报价单位资格文件。（营业执照、开票信息等资质材料）

2.项目报价文件，纸质文件并加盖单位公章。

3.报价文件密封要求：响应人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。

四、报价要求

1.资格文件采用复印件加盖单位公章形式。

2.相应文件应于11月11日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏长江地质勘查院（地址：江苏省常州市天宁区和电路10号）。

3.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。

五、开标

1.计划于11月11日10时 00分，在我院三楼会议室进行开标。

六、联系方式

采购人：江苏长江地质勘查院

邮寄地址：江苏省常州市天宁区和电路10号

联系人：王工     联系电话：13861214833

技术联系：鲁经理  联系电话：13685218281
七、采购监督部门
纪检部门      电话：0519-85302774
江苏长江地质勘查院

   2025年11月7日        
	报价单

	客户名称：江苏长江地质勘查院                 报价日期：      年    月    日

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税金额（元）

	1
	可控中子探管维修
	
	支
	1
	
	

	2
	密度探管维修
	
	支
	1
	　
	

	3
	
	
	
	　
	　
	

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	

	合计
	　
	　
	　
	
	
	

	备注
	税率____%

	交货期
	      年    月    日

	联系人：                联系电话：             报价单位（盖章）：


